ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Для заказа комплектных трансформаторных подстанций типа КТПН

(наружного исполнения)

Заказчик : __________________________________________________________________________

(наименование организации, адрес, телефон, Ф.И.О. контактного лица)

| Мощность подстанции/напряжение | кВа/В/В | / / |
| --- | --- | --- |
| Исполнение по виду ввода | воздушный ввод |  |
|  | кабельный ввод |  |
| Исполнение по виду вывода | воздушный вывод |  |
|  | кабельный вывод |  |
| Исполнение по типу схемы | тупиковая |  |
|  | проходная |  |
| Исполнение по устанавливаемым фидерам | на автомат. выкл. |  |
|  | на рубильниках |  |
| Наличие АВР по НН и ВН |  |  |
| Наличие фидера уличного освещения | Iн, А |  |
| Учет Эл. энергии | активный |  |
|  | реактивный |  |
| Исполнение по количеству трансформаторов | однотрансформаторная |  |
|  | двухтрансформаторная |  |
| Тамбур обслуживания ВН, НН |  |  |
| Наличие силового трансформатора | ТМ, ТМГ, ТМЗ, др. |  |
| Коммутационный аппарат на вводе ВН | ВНР |  |
|  | РВЗ |  |
|  | Вакуумный выключатель |  |
| Защита | Релейная |  |  |
|  | Микропроцессорная |  |  |
| Наличие РЛНД |  |  |
| Коммутационный аппарат на вводе НН | Авт. Выкл. |  |
|  | Рубильник |  |
| Наличие разрядников ВН | ОПН |  |
|  | РВО |  |
| Наличие разрядников НН | ОПН |  |
|  | РВО |  |
| Наличие приборов контроля | Вольтметр |  |
|  | Амперметр |  |
| Выполнение монтажа | Шина |  |
|  | Провод |  |
| Климатическое исполнение | Металл |  |
|  | Сэндвич |  |
|  | Бетон |  |
| Количество и номинальные токи отходящих линий |
| Фидер 1, А | Фидер 2, А | Фидер 3, А | Фидер 4, А | Фидер 5, А | Фидер 6, А | Фидер 7, А | Фидер 8, А |

Дополнительные примечания:

Заказчик  _____________________ м.п.

(подпись)